Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает:

1. Восстановление работоспособности внутренней системы отопления;

2. Ремонт стояков холодного, горячего водоснабжения, канализации, а также отключающих устройств, расположенных на ответвлении от стояков;

3. Ремонт внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств, за исключением внутриквартирных устройств и приборов;

4. Ремонт внутренней системы газоснабжения, за исключением замены газовых плит и газовых водогрейных колонок;

5. Отделки стен, потолков, полов, оконных и дверных заполнений в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых и вспомогательных помещениях;

6. Усиление, смена, заделка отдельных участков межквартирных перегородок;

7.   Ремонт внутренней системы вентиляции;

8.Восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвал;

9. Заделка и восстановление архитектурных элементов перекрытия стен и фасадов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов;

10. Частичная смена отдельных элементов перекрытия, частичная заделка швов и трещин перекрытия;

11. Ремонт кровли отдельными местами;

12. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, козырьков;

13. Внешнее благоустройство. Плановые осмотры здания;

14. Общие, в ходе которых производится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование.

15. Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью;                         - частичные осмотры - осмотры отдельных элементов здания.

16. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

17. Текущий и капитальный1 ремонт дома, его инженерных сетей и оборудования в соответствии с утвержденным Управляющим планом, постановлением (другим нормативным актом) Правительства РФ, или уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

Капитальный ремонт дома, его инженерных систем и оборудования, я также работы капитального характера по озеленению и благоустройству земельного участка производятся Управляющим на основании решения Общею собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проведенном по инициативе любого из данных собственников.

Перечень коммунальных услуг, которые предоставляет

ООО «ЖилСтройСервис»:

теплоснабжение;

горячее водоснабжение;

холодное водоснабжение;

водоотведение.